#### TYPE UTSTYR : BILEVEL CPAP

| Kravlisten er utarbeidet av: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listen er godkjent av: | Dato: | Sign. |
| Opplæring gitt av: | Dato: | Sign. |
| Opplæring er mottatt av: | Dato: | Sign. |

| Kunnskapskrav: | Har fått opplæring | Har lest bruksanv | Kan / forstår | Trenger opplæring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilevel CPAP brukermanual |  |  |  |  |
| Bilevel CPAP brukerområde / kontraindikasjoner |  |  |  |  |
| Bilevel CPAP tilkobling |  |  |  |  |
| slange, filter |  |  |  |  |
| eventuell fukter |  |  |  |  |
| Bilevel CPAP kunne endre innstillinger |  |  |  |  |
| Låse/ låse opp maskinen/låse maskinen i pasient modus |  |  |  |  |
| Klinisk modus |  |  |  |  |
| Pasient modus |  |  |  |  |
| Kjenne CP- S- ST- og T modus |  |  |  |  |
| Stille inn IPAP, EPAP, IPAP min og max, stigetid, frekvens, sykling, trigging, starttrykk, smart start/stop, maskealarm, fukter innstilling, delaytime og klokke |  |  |  |  |
| Bilevel CPAP alarmfunksjoner |  |  |  |  |
| Kjenne faste / bruker |  |  |  |  |
| Bilevel CPAP tilbehør |  |  |  |  |
| Nettledning |  |  |  |  |
| Slange |  |  |  |  |
| Maskekontroll |  |  |  |  |
| Filter |  |  |  |  |
| Integrert fukter system |  |  |  |  |
| Bilevel CPAP vedlikehold sykehus - hjemme: |  |  |  |  |
| Rengjøring, ventilator, slanger, tilbehør og filterskifte |  |  |  |  |
| Service, teknisk assistanse - spesifikasjoner |  |  |  |  |
| Bilevel CPAP programvare analog - digital tilkobling |  |  |  |  |
| Lese av timeteller |  |  |  |  |
| Kjenne PC programvare for nedlasying av compliance data |  |  |  |  |
| PC-kabel |  |  |  |  |
| Kunne laste ned kompliance data til PC |  |  |  |  |
| Kunne slette kompliance data |  |  |  |  |