#### TYPE UTSTYR : TRYKKONTROLLERT RESPIRATOR

| Kravlisten er utarbeidet av: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listen er godkjent av: | Dato: | Sign. |
| Opplæring gitt av: | Dato: | Sign. |
| Opplæring er mottatt av: | Dato: | Sign. |

| Kunnskapskrav: | Har fått opplæring | Har lest bruksanv | Kan / forstår | Trenger opplæring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirator brukermanual |  |  |  |  |
| Respirator tilkobling |  |  |  |  |
| slanger, filter og ventiler |  |  |  |  |
| Respirator funksjonsmodus og parametre |  |  |  |  |
| funksjonskontroll/test |  |  |  |  |
| Innstillinger |  |  |  |  |
| Modus, PVC, PSV, VCV, SIMV |  |  |  |  |
| Internt batteri |  |  |  |  |
| Respirator innstillinger |  |  |  |  |
| Modus, trykk, frekvens, inspirasjonstid, inspirasjonstrigger, platå, ekspirasjonstrigger, tidalvolum |  |  |  |  |
| Feil innstilling |  |  |  |  |
| Standard innstilling av ventilator parametre |  |  |  |  |
| Lås |  |  |  |  |
| Respirator alarmer |  |  |  |  |
| Spenningsavbrudd, batteri, funksjonsfeil |  |  |  |  |
| Trykk, frekvens, respirasjonsvolum |  |  |  |  |
| Alarmgrenser i PCV, PSV, VCV modus |  |  |  |  |
| Respirator tilbehør |  |  |  |  |
| Slanger, filter, ekspirasjonsventil, peepadapter, peepventil, oksygenventil |  |  |  |  |
| Bord -slangearm |  |  |  |  |
| Ekstern batteri, ekstern alarm |  |  |  |  |
| Respirator oksygen |  |  |  |  |
| Respirator feilsøkning |  |  |  |  |
| Respirator vedlikehold sykehus - hjemme: |  |  |  |  |
| Rengjøring, ventilator, slanger, tilbehør og filterskifte |  |  |  |  |
| Service, teknisk assistanse - spesifikasjoner |  |  |  |  |
| Respirator programvare analog - digital tilkobling |  |  |  |  |
| Programvare memory, utskrift og tolkning |  |  |  |  |