#### SJEKKLISTE FOR INNHOLD TIL PASIENTPERM TRAKEOSTOMI

| 1 | Frontside | Pas.navn Fastlege Legespesialist Aktuelle telefonnumre: Varsling ved akutte hendelser og lokalt nødnummer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Diagnose og behandling | Forklaring i enkle trekk |  |
| 3 | Respirator | Type og innstillinger (inkludert reserverespirator evt.) |  |
| 4 | Respirator strømforsyning | Strømforsyning Batterier |  |
| 5 | Respiratorkrets | Detaljert beskrivelse av krets Beskrivelse av alarmer Instruksjoner for rengjøring, montering og bruk Evt. fukter / HME filter |  |
| 6 | Bruk av respirator | Spesifikke opplysninger om antall ganger eller tidspunkt av- og påkoblet respirator FIO2 Ventilasjonsmodus Ønskelige forandringer ved aktivitet eller i søvn Akseptable verdier for avleste målinger Ønskelige verdier (trykkbehandlingsområdet eventuelt) |  |
| 7 | Aktuelle alarmer og monitorering | Ved respirator feil, Strømutkobling For høyt og lavt trykk eller tidalvolum Eventuelt andre ved behov |  |
| 8 | Navn og type trakeostomi tube | Størrelse og type Cuffet eller ucuffet, fenestrert Enkel eller dobbel lumen kanyle |  |

| 9 | Instruksjon av stell i kanyle | Cuff inflasjon (hvordan og når en skal inflatere/deflatere cuff) Kanyle stell (skift av kanyle, rengjøring, problemløsing) Suging Bruk av talekanyle dersom aktuelt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Lærdalsbag | Bruk av, montering og rengjøring |  |
| 11 | Sekretmobiliserende utstyr | Sug – rengjøring Mekanisk in/exsufflator; IMP2 |  |
| 12 | Annen medisinsk behandling og pleiebehov | Oksygen Resepter Fysioterapi Sykepleie Forflytning Ernæring |  |
| 13 | Sjekkliste for rutineopppgaver | Daglig Ukentlig Månedlig og sjeldnere |  |
| 14 | Annet teknisk utstyr : kommunikasjonssystem | Intercom Fysisk lyd (klokke/sirene) Telefon/personsøker |  |
| 15 | Oppfølging | Neste lege/ sykepleier kontroll, poliklinikk og hjemme Med tekn. Service |  |
| 16 | Sjekkliste for opplæring av pleiepersonale | Dokumentasjon av opplæring av pleiepersonalet |  |
| 17 | Bestillingsrutiner for forbruksmateriell | Informasjonsskriv |  |
| 18 | Sjekkliste for utstyr og forsyninger | Sjekkliste |  |
| 19 | Håndtering av uventede hendelser | Skjema for uventede hendelser og feilsøking |  |