#### SJEKKLISTE FOR OPPLÆRING AV PASIENT, PÅRØRENDE OG HJELPEPERSONELL VED VENTILASJONSSTØTTE

| Navn |  |
| --- | --- |
| Fødselsnummer |  |
| Adresse |  |
| Postadresse |  |
| Telefonnummer |  |

Ventilator:

Maske:

Trakeostomi:

Tilleggsutstyr:

Pasientansvarlig lege(r) (PAL)

Pasientansvarlig sykepleier (PAS)

Kontakt – tlf.nr: Kontakt –tlf. nr:

#### HJEMMERESPIRATOR OPPLÆRINGSPROGRAM

(se metode for opplæring av pasient og personlig assistent)

OPPLÆRING  AV:___________________________________________________________________

|  | Opplæring mottatt (sign) | Opplæring utført (sign) | Dato: |
| --- | --- | --- | --- |
| Orientering om pasientens grunnlidelse |  |  |  |
| Luftveienes oppbygging og funksjon |  |  |  |
| Respirasjonsregulering |  |  |  |
| Øvre og nedre luftveier |  |  |  |
| Oksygen og kulldioksydutveksling |  |  |  |
| Sskretstagnasjon |  |  |  |
| Respirator og pasientkrets |  |  |  |
| Gjennomgå hvordan maskinen fungerer |  |  |  |
| Gjennomgå display og funksjonsknapper |  |  |  |
| Gjennomgang av innstillinger |  |  |  |
| Alarmfunksjoner |  |  |  |
| ”Låse opp” funksjon |  |  |  |
| Endre innstillinger |  |  |  |
| ”Låse” innstillinger |  |  |  |
| Intern batterifunksjon – test |  |  |  |
| Montering og funksjonstesting av eksternt batteri |  |  |  |
| PEEP ventil |  |  |  |
| Kobling av slangesett og ventilsystem |  |  |  |
| Rengjøring maskin-slange-ekspirasjonsventil -filter |  |  |  |
| Tilkobling av pasient |  |  |  |
| Montering av maske og hette |  |  |  |
| Rengjøring maske - hette |  |  |  |
| Tilkobling/ Frakobling ved trakeostomi |  |  |  |
| Trakealkanyle |  |  |  |
| Forstå kanylekonstruksjon |  |  |  |
| Ta ut kanyle |  |  |  |
| Sette inn kanyle |  |  |  |
| Rengjøring |  |  |  |
| Trakeostomibånd – skifte |  |  |  |
| Steril børsteprøve |  |  |  |
| Sugeapparat |  |  |  |
| Funksjon |  |  |  |
| Øve på sugeprosedyre |  |  |  |
| Rengjøring |  |  |  |
| Bag |  |  |  |
| Funksjon |  |  |  |
| Oppkobling |  |  |  |
| Rengjøring |  |  |  |

|  | Opplæring mottatt (sign) | Opplæring utført (sign) | Dato: |
| --- | --- | --- | --- |
| Fukter |  |  |  |
| Funksjon |  |  |  |
| Oppkobling |  |  |  |
| Innstillinger |  |  |  |
| Rengjøring |  |  |  |
| Forstøver |  |  |  |
| Funksjon |  |  |  |
| Oppkobling |  |  |  |
| Innstillinger |  |  |  |
| Rengjøring |  |  |  |
| Oksygenutstyr |  |  |  |
| Funksjon |  |  |  |
| Oppkobling |  |  |  |
| Innstillinger |  |  |  |
| Fukter |  |  |  |
| Brannsikkerhet |  |  |  |
| Rengjøring |  |  |  |
| Cough Assist ® |  |  |  |
| Funksjon |  |  |  |
| Oppkobling |  |  |  |
| Innstillinger |  |  |  |
| Rengjøring |  |  |  |
| Percussionaire IMP 2 ® |  |  |  |
| Funksjon |  |  |  |
| Oppkobling |  |  |  |
| Innstillinger |  |  |  |
| Rengjøring |  |  |  |
| Pulsoksymeter |  |  |  |
| Funksjon |  |  |  |
| Oppkobling |  |  |  |
| Innstillinger |  |  |  |
| Rengjøring |  |  |  |
| Uventede hendelser & nødsituasjoner |  |  |  |
| Forstå og respondere på alarmer |  |  |  |
| Handlingsplan |  |  |  |
| Feilsøkingsskjema |  |  |  |
| Oppfølging |  |  |  |
| Poliklinisk kontroll program |  |  |  |
| Bestillingsrutiner forbruksmateriell |  |  |  |
| Service av behandlingshjelpemiddel |  |  |  |
| PAL og PAS |  |  |  |