#### RUTINEOPPGAVER - DAGLIG

År:		Måned:				Ukenr:

|  | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Kommentar/ Leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respirator alarmer- sjekkes |  | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Høytrykk-/Lavtrykk-/Innstillinger på display |
|  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuktefilter/ swivel connector |  | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen |  |
|  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kveld | Kveld | Kveld | Kveld | Kveld | Kveld | Kveld |  |
|  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuff volum |  | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen |  |
|  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakeal-kanyle stell |  | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen |  |
|  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kveld | Kveld | Kveld | Kveld | Kveld | Kveld | Kveld |  |
|  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sug – Beholder |  | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen |  |
|  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaske vannkannen (sug) |  | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen |  |
|  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cough assist. koke munnstykke |  | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen |  |
|  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMP 2 + 15 ml Nacl |  | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen |  |
|  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kveld | Kveld | Kveld | Kveld | Kveld | Kveld | Kveld |  |
|  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filter O2 konsentrator |  | Morgen |  |  | Morgen |  |  |  |  |
|  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |