#### RUTINEOPPGAVER – UKENTLIGE

| UKE NR: |  |  |  |  |  |  |  |  | Kommentar/ Leverandør |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirator-slange og ventil | Rengjøres 1 gang ukentlig | Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respirator | Sjekke batteri hver uke | Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sug | Oppladning hver uke | Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phasitron | Kokes 1 gang ukentlig | Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMP 2 slanger | Smøres med silikon ukentlig | Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMP2 filter | Bytte PALL filter ukentlig | Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 -kolbe | Kontroll hver uke | Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dato: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Utført av: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |