#### UTSTYRSLISTE – DAGLIG STELL OG PLEIE I HJEMMET

Mål

Ha utstyr tilgjengelig for å kunne utføre anbefalt, daglig trakeostomipleie, rengjøring av kanyle og nødvendige prosedyrer.

Forutsetning

Ha resepter tilgjengelig, kjenne til utleveringsprosedyrer og utleveringssted slik at man til enhver tid har tilstrekkelig stort lager i pasientens umiddelbare nærhet (3 måneders forbruk).

Utstyr

- Tracheostomi kanyle (ytter- og evt innerkanyle(r))

- Utstyr til stell og rengjøring av stoma og kanyle (se egen metode)

- Kanylebånd

- Fuktefiltre (se egen metode)

- Fukter (med tilleggsutstyr - se egen metode)

- Sug (med utstyr til suging – se egen metode)

- Respirator med nødvendig tilleggsutstyr

- Engangsrespiratorslanger med autofyllingskammer og varmetråd

- Virus og bakteriefiltre, alternativt fukte- og bakteriefiltre

- Evt. kanyleforlenger

- Medikamenter, rense- og hudpleieprodukter

- Evt. pulsoksymeter (med probe og tape)

- Evt. forstøverutstyr

Etterarbeid

- Sørg for tilstrekkelig lager i hjemmet (3 måneders forbruk)

- Fyll alltid på ”nærlageret” i henhold til anbefalt mengde