#### Type Utstyr :  Cough Assist( (Emerson)

Sertifisering for helsepersonell.

| Kravliste er utarbeidet av: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listen er godkjent av: | Dato: | Sign. |
| Opplæring gitt av: | Dato: | Sign. |
| Opplæring er mottatt av: | Dato: | Sign. |

| Kunnskapskrav: | Har fått opplæring | Har lest bruksanv | Kan / forstår | Trenger opplæring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kjenne til lagerplass for utstyr, slangesetter og andre tilbehør |  |  |  |  |
| Kjenne til rengjørings- og desinfiseringsprosedyre for utstyr og slangene etter bruk |  |  |  |  |
| Kjenne til indikasjoner for bruk |  |  |  |  |
| Kjenne til kontraindikasjoner for bruk |  |  |  |  |
| Kjenne til at: - luftinntaks åpningene på siden og bak ikke blokkeres |  |  |  |  |
| - bakterie/virus -filter i pasientkretsen må brukes alltid |  |  |  |  |
| - utstyret er beregnet for intermitterende bruk |  |  |  |  |
| Kunne kontrollere og endre funksjonsinstillingene ihht behandlingsskjema: |  |  |  |  |
| -auto/manuell -bryteren |  |  |  |  |
| -inspirasjonstid |  |  |  |  |
| -ekspirasjonstid |  |  |  |  |
| -pausetid |  |  |  |  |
| -manuell styring |  |  |  |  |
| -trykk |  |  |  |  |
| -inspirasjons trykk % |  |  |  |  |
| -inspirasjons flow |  |  |  |  |
| Kunne lese av manometeret |  |  |  |  |
| Kunne utføre funksjonskontroll før behandling |  |  |  |  |
| Gjennomføre behandlingssyklus med maske: |  |  |  |  |
| -alene |  |  |  |  |
| -med manuell hostestøtte |  |  |  |  |
| Gjennomføre behandlingssyklus med tracheostomi: |  |  |  |  |
| -alene |  |  |  |  |
| -med manuell hostestøtte |  |  |  |  |