#### Type Utstyr : Percussionaire IMP2( (BREAS)

Sertifisering for helsepersonell

| Kravlisten er utarbeidet av: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Listen er godkjent av: | Dato: | Sign. |
| Opplæring gitt av: | Dato: | Sign. |
| Opplæring er mottatt av: | Dato: | Sign. |

| Kunnskapskrav: | Har fått opplæring | Har lest bruksanv | Kan / forstår | Trenger opplæring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kjenne til lagerplass for utstyr og tilbehør / koblinger |  |  |  |  |
| Kjenne til rengjørings- og desinfiseringsprosedyre for maskin, Phasitron( og slangesett |  |  |  |  |
| Kjenne til smøringsprosedyre av pakninger og skift av O-ringer |  |  |  |  |
| Kjenne til filterbytte-prosedyre |  |  |  |  |
| -kjøleluftsfilter (svart) |  |  |  |  |
| -luftinntaksfilter (bak) |  |  |  |  |
| -bakteriefilter (hvit filter i den røde slangen) |  |  |  |  |
| Kjenne til fukter -prosedyren med saltvann og eventuell medikamentbruk |  |  |  |  |
| Kunne montere Phasitron( enhet |  |  |  |  |
| -en -pasient Phasitron( |  |  |  |  |
| -flerpasient Phasitron( |  |  |  |  |
| Kunne montere slangesett til maskinen og til Phasitronen |  |  |  |  |
| Kunne koble til evt. O2 |  |  |  |  |
| Kjenne til indikasjoner for bruk |  |  |  |  |
| Kjenne til kontraindikasjoner for bruk |  |  |  |  |
| Kunne utføre funksjonskontroll med testlunge |  |  |  |  |
| Kunne utføre funksjonstest med testlunge |  |  |  |  |
| Kjenne til alarm for luftveistrykk |  |  |  |  |
| Kunne kontrollere og endre innstillingene for ihht behandlingsskjema: |  |  |  |  |
| -behandlingstrykk |  |  |  |  |
| -frekvens |  |  |  |  |
| -i/e –ratio |  |  |  |  |
| -luftveistrykk |  |  |  |  |
| Gjennomføre behandlingsprosedyre |  |  |  |  |
| Kjenne til overvåkingsrutiner |  |  |  |  |
| Kjenne til feilsøking |  |  |  |  |